## Slide 1
部署管理系统中的一些名词概念
IOC配置文件
配置文件中包含所有抽象出来的IOC程序运行相关的配置选项，在项目中使用 ioc.ini 文件表示
EPICS相关的IOC的运行配置属性
容器相关的运行环境、调度编排、资源限制等其他运行配置属性
伴随IOC启动运行的自定义脚本程序配置属性
IOC源文件
IOC项目的源文件，在项目中 src 目录进行集中管理
db文件
协议文件
其他配置文件(如访问权限控制文件)
IOC运行文件
执行IOC生成运行文件操作后产生的具有指定结构的目录和文件。此部分文件由IOC镜像容器挂载，实现IOC项目的运行。
startup目录(存放db文件、协议文件、其他配置文件、st.cmd文件)
log目录、settings目录(存放IOC运行时产生的配置文件和记录文件)
导出IOC项目至共享目录
为了确保有效管理，IOC仓库不直接由容器挂载，因此需要将IOC项目再导出至专门目录以供部署运行
创建IOC项目后，需要配置，之后生成运行文件，这会在本地生成一份包含IOC运行文件全部内容的副本
将IOC项目导出至各主机容器运行时都能访问到的共享目录，由容器启动时读取加载
IOC运行时产生的日志、记录、配置文件也都只会存在于共享目录

## Slide 2
日志输出分级
静默输出(v=0)
展示必须的交互信息
指令执行的失败状态
默认输出(v=0)
展示关键状态的交互信息(关键状态跟踪)
展示指令执行的关键操作状态(成功或失败)
分级输出(v>1）
展示调试细节
展示指令执行的入口和出口
展示指令执行的状态与详细信息
展示程序执行中的潜在风险，如部分不影响运行将自动跳过的异常
……

## Slide 3
IOC类的初始化流程
1. 根据传入参数(路径，只读标志，创建标志，……)初始化IOC类
2. 设置类对象内相关项目属性
3. 初始化类对象的IocStateManager，将传入的创建标志作为初始化参数传递
4. 读取项目配置属性文件(configparser.ConfigParser()对象)
1) 读取config file，若不存在，根据只读标志和创建标志决定是否创建新配置文件或是设置错误信息
5. 读取项目src目录内文件，根据设置标志位进行操作
1) 根据设置的执行标志，决定是否执行此流程(用于初始化仓库外的IOC项目)
2) 默认设置只读标志，仅检测目录是否存在，以及根据定义内容检测目录内文件是否丢失
6. 若非只读模式，若IOC存在错误代码，尝试执行部分自动修复的操作
1) 尝试重新创建项目目录结构？尝试重新创建项目配置文件？
IocStateManager类初始化流程
1. 根据传入参数(路径，创建标志，……)初始化IocStateManager类
2. 设置类对象内相关项目属性
3. 读取状态信息文件(configparser.ConfigParser()对象)
1) 读取state info file，若不存在，根据创建标志决定是否创建新配置文件或是设置错误信息

## Slide 4
IOC项目编译构建流程
生成运行文件
1. 进行生成前检查, 不通过则退出当前生成操作, 并设置错误信息.
2. 准备写入 st.cmd 文件，开始生成运行文件，生成运行文件过程中遇到的错误都应设置错误信息并退出生成操作
3. 逐条读取并解析IOC项目的配置项, 并构建对应的启动文件指令, 执行必须的文件复制操作：
1) 指定解释器，为容器中预安装的IOC运行环境(bin字段)
2) 移动至容器内IOC启动目录，加载IOC路径文件
3) 移动至IOC TOP目录，注册IOC组件
4) 获取设置的IOC环境变量(epics_env字段)
5) 配置预安装模块(modules字段)，分别为autosave，caputlog，status-ioc，status-os
6) 解析原始模块([RAW])中配置的IOC程序定义相关选项(lines_before_dbload, lines_at_dbload, lines_after_iocinit, file_copy)
7) IOC启动时的 report_info 设置，若启用此项，IOC在启动时将其ip信息和pv列表写入文件
8) 调用生成 substitutions 文件，设置IOC启动时加载 substitutions 文件
4. 写入 st.cmd 文件, 并设置文件权限可读和可执行
5. 设置状态管理信息，‘status’=‘generated’，‘state’=normal，‘state_info’=‘’

## Slide 5
IOC项目编译构建流程
生成 substitutions 文件
1. 逐条解析[DB] load字段，获取需要加载的db文件及对应的宏替换
2. 对于成功识别的宏替换加载条目，将对应的db文件从源文件目录复制到运行文件目录
2. 对于错误的设置条目，设置错误信息后退出
3. 完成后写入 substitution 文件并设置只读权限
4. 返回执行成功，中途退出则返回执行错误

## Slide 6
IOC项目编译构建流程
导出运行文件
1. 只有状态正常的IOC项目可以导出
2. 只有已生成或已导出(已导出说明已生成)状态下的IOC项目可以导出
3. 根据设置的host信息及容器名称(使用IOC名称)确定导出位置
4. 将IOC项目复制到导出目录，成功后设置相应导出状态
导出操作时的文件覆盖问题
部分文件会在运行时才产生, 此部分文件存在于logs及settings目录内
正常的导出不会覆盖这两个文件(覆盖即使用仓库的logs及settings目录覆盖)，只会更新startup文件及ioc.ini
设置force-overwrite以强制使用仓库文件覆盖所有运行目录内的文件

## Slide 7
IOC项目状态管理
目标: 设计实时的反馈机制，让开发者能够及时了解IOC项目的配置、编译和部署的状态
需要考虑的三部分内容
项目的源文件和配置文件
  对源文件及配置文件进行快照备份，提供快照文件与仓库文件的修改检测机制，以便检测项目的实时修改情况，并提供从快照文件的恢复
运行目录的项目源文件和配置文件
  运行目录内的文件与仓库文件的修改检测机制，检测项目的更新情况

## Slide 8
IOC项目状态管理
快照备份机制
IOC项目中的 ‘snapshot’ 字段保存当前的快照状态信息
快照状态只分 ‘untracked’ , ‘tracked’ , ‘error’ 三种状态
‘untracked’: 表示当前项目还未建立快照. ‘tracked’: 表示当前项目已建立快照.
‘error’: 表示当前项目已建立快照, 但部分原因导致快照文件丢失或损坏.
快照状态变化流程
1. 手动执行快照添加命令，为当前项目生成快照，并设置快照为 ‘tracked’ 状态.
2. 当工具在执行IOC代码时检测到快照异常(文件丢失或损坏)后设置为 ‘error’

## Slide 9
IOC项目状态管理
项目错误检测机制
IOC项目中的 ‘state’ ‘state_info’ 字段保存当前项目的错误状态及错误信息
错误状态分 ‘noraml’ , ‘warning’ , ‘error’ 三种状态
‘normal’: 表示当前项目在工具的检测范围内正常.
‘warning’: 表示当前项目存在一些异常, 但尚非致命错误.
‘error’: 表示当前项目存在致命错误.
‘state_info’: 提供关于错误的具体信息以及关于错误的解决办法.
错误状态的产生
各处项目内代码执行遇到异常时即产生, 应为针对IOC本地项目本身的错误或警告, 与快照和一致性检测都无关.
因此快照或一致性检测的结果应该避免出现在配置文件中, 否则将相互引用将导致管理困难!
如何清除错误状态
1. 执行生成运行文件(gen-startup-files)命令成功后命令成功后, 设置 ‘state’ 为 ‘normal’ 状态.

## Slide 10
IOC项目状态管理
项目流程状态检测机制
IOC项目中的 ‘status’ 字段保存当前项目处于的工作流程状态
‘is_exported’ 字段表示项目是否曾经被导出至运行目录内
‘status’ 字段, 即流程状态分 ‘created’ , ‘generated’ , ‘exported’, ‘deleted’ 四种状态 .
‘created’: 表示当前项目刚创建, 还未执行其他关键操作.
‘generated’: 表示当前项目已成功执行生成运行文件的操作.
‘exported’: 表示当前项目已成功执行导出运行文件的操作.
‘restored’: 表示当前项目刚由备份文件恢复而来, 还未执行其他关键操作